**Minutes of Meeting**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Venue | Ruang Divisi Teknik AP II Halim | |
| Date/Time | 18 Oktober 2021 / 16.00 – 17.00 WIB | |
| Attendees | 1. Bangun Desa (Arfan dan Pak Wawan) 2. AP II (Pak Wawan dan Ibu Hera) 3. Vendor CCTV (Jakarta Solution) |  |
| Minutes By |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Agenda | Koordinasi perihal perbaikan CCTV |
| Note | CCTV tertubruk driver Casmari |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Subject** | **Details** |
| **1.**  **2** | Progress Penggantian Tiang  Progres Penggantian Kamera CCTV | * Pemasangan Tiang hari Selasa 19 Oktober 2021, oleh vendor (Tambak Las) * Untuk penyambungan kabel bawah ke tiang, menggunakan jasa vendor (PT Jakarta Solution), penawaran biaya intalasi sudah diminta, namun vendor akan survey lapangan untuk memastikan kabel yg akan disiapkan * Vendor CCTV (PT Jakarta Solution), mengalami kendala dalam mencari unit kamera , EP 550, yg dia dapatkan EP 521 * Pihak AP II tetap sesuai spesifikasi EP 550, diperbolehkan beli ataupun repair unit, dan tetap mengarahkan ke PT Galva Teknologi sebagai agen terferivikasi Sony, hal ini terkait dengan pengujian unit yg distandarisasi dari SOny * Untuk Deadline tgl 20 Oktober, diberikan perpanjangan waktu sampai akhir minggu tgl 24 Oktober 2021 * Terkait asuransi, pihak AP menyampaikan secara lisan bahwa tidak ada, dan tidak bersedia menyampaikan via email (konfirmasi oleh pak Wawan Divisi Teknik) * Hari ini, Selasa 19 oktober, kita akan approach ke PT Galva untuk repair atau pembelian produk EP 550 |

Jakarta, 19 Oktober 2021

(Arfan Bayu)

**Ka RT Halim**